DEPC用途和使用注意事项

英文全称：Diethyl pyrocarbonate

CAS号：1609-47-8
英文简称：DEPC
中文名称：焦碳酸二乙酯
外观：无色、澄清透明的液体
分子式：C6H10O5
相对分子质量：162.1
密度：1.12 g/mL
摩尔浓度：6.9 M
折光率：1.39 （20℃）

DEPC是一种有效的核酸酶抑制剂，它能够与很多酶的-NH，-SH 或 -OH 等基团发生反应，从而破坏酶的活性位点。一般，常用浓度为0.1%（1 L水中加入1 mL DEPC）的DEPC来作为RNA酶的抑制剂。比如，进行RNA实验时，要用DEPC处理实验所用的水和各种溶液。

我们通常所说的DEPC（处理）水是指用DEPC处理过并经高温高压消毒的MiliQ纯水。DEPC（处理）水可以用于RNA沉淀的溶解，含有 RNA的各种反应体系如反转录、siRNA的退火等，以及其它各种要求无RNase、DNase和proteinase的反应体系。

使用注意事项

1、DEPC可能溶解掉某些塑料枪头，因此，量取DEPC时要用玻璃器具。

2、DEPC处理后的溶液要去除残余的DEPC，一般121℃灭菌15 min即可，也可以将其煮沸15 min以达到去除的效果。可能会残留些许气味，可以放心使用。

3、因为DEPC在Tris、HEPES等缓冲液中极易分解，因此不能直接用DEPC来处理Tris、HEPES等缓冲液。这种情况下，要先用DEPC处理水，然后再用DEPC处理过的水来配制缓冲液。